Opis: logo3

Załącznik nr 1 (wzór)

**OFERTA PRZETARGOWA**

**na dostawę wymienników płytowych**

**Zamawiający: PEC Sp. z o.o. w Stargardzie**

**Wykonawca:**

.............................................................................................................

(nazwa, adres, tel.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cena netto (PLN)** | **Ilość** | **Wartość netto (PLN)** |
| 1 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 52-50 H – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 2 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 52-100 H  **(lub CB 60-80H)** – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 3 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 30-50 H – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 4 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 30-34 H – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 5 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 76-70 H  **(lub CB 110–64 H)** – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 6 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 110-30 M –  BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 7 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY AlfaNova 27-24 H  (6 połączeń) – BEZ IZOLACJI |  | 2 |  |
| 8 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY AlfaNova 27-50 H –  BEZ IZOLACJI |  | 2 |  |
| 9 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY AlfaNova 27-70 H –  BEZ IZOLACJI |  | 2 |  |
| 10 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY B 16 H - 140 / 1P –  BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 11 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY B 16 H - 90 / 1P –  BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 12 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY HL 2 - 66 **(lub XB52M)** – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 13 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY U 165 R – BEZ IZOLACJI |  | 1 |  |
| 14 | WYMIENNIK CIEPŁA PŁYTOWY CB 300-80 M – Z IZOLACJĄ DN 65/DN 100 MM |  | 1 |  |
| 15 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO (POZ. OD 1 DO 14) | | |  |

/słownie łączna wartość netto poz. 15: …………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…/

DATA: .................... ...............................................................................

Podpis: (podpisy osób posiadających pełnomocnictwa)

Opis: logo3

Załącznik nr 2 (wzór)

**Oświadczenia**

1. Oświadczamy, że oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosi się do pełnego zakresu opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że:
4. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
5. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,   
   a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
6. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 30 dni licząc   
   od terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że /nie/**\*** jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP………………………………………
10. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego

lub nierzetelnego wykonania umowy.

**Oferta składa się z ....................... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.**

**(ilość stron)**

**\* niepotrzebne skreślić**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

* administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   
  Sp. z o.o. (dalej PEC) z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie; dane kontaktowe: [pec@pec.stargard.pl](mailto:pec@pec.stargard.pl), tel. 91 578 84 00
* inspektorem ochrony danych osobowych w PEC jest dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się mailowo pod adresem [iodo@pec.stargard.pl](mailto:iodo@pec.stargard.pl) lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
* dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówieniawyłączonego ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
* odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może być udostępniana dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub które mają dostęp do powierzonych im danych przez PEC w związku ze świadczeniem usług na rzecz administratora oraz podmioty upoważnione z mocy prawa
* dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z obowiązującym w PEC Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej
* podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia składanej oferty
* w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
* posiadają Państwo:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   
  w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami
* nie przysługuje Państwu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

……………………………………………. ………………………………………………………..

Pieczątka firmowa Wykonawcy Podpis osób składających oświadczenie