

 Załącznik nr 1 (wzór)

**OFERTA PRZETARGOWA**

**NA DOSTAWĘ ARMATURY HYDRAULICZNEJ**

**Zamawiający: PEC Sp. z o.o. w Stargardzie**

**Wykonawca:**

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(nazwa, adres, tel.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Cena netto (PLN)** | **Ilość** | **Wartość netto (PLN)** |
| 1 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN15 PN 25 |  | 30 |  |
| 2 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN20 PN 25 |  | 30 |  |
| 3 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN25 PN 25 |  | 30 |  |
| 4 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN32 PN 25 |  | 30 |  |
| 5 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN40 PN 25 |  | 30 |  |
| 6 | ZAWÓR KULOWY GWINT. DN50 PN 25 |  | 30 |  |
| 7 | ZAWÓR ZWROTNY MOSIĘŻNY 32 mm |  | 30 |  |
| 8 | MAGNETYZER GWINTOW. MI-0 DN-40 |  | 40 |  |
| 9 | MAGNETYZER GWINTOW. MI-0 DN-25 |  | 20 |  |
| 10 | MAGNETYZER GWINTOW. MI-0 , DN-32 |  | 20 |  |
| 11 | NYPEL OC. 15 |  | 20 |  |
| 12 | NYPEL OC.20 |  | 20 |  |
| 13 | NYPEL OC. 025 |  | 20 |  |
| 14 | NYPEL OC. 032 |  | 20 |  |
| 15 | NYPEL OC.40 |  | 20 |  |
| 16 | NYPEL OC. 50 |  | 20 |  |
| 17 | ZAWÓR BEZP. SYR DN 32 6,0 BAR 2115 |  | 10 |  |
| 18 | ZAWÓR BEZP. SYR DN 32 4,0 BAR 1915 |  | 10 |  |
| 19 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY FOM-Aulin DN40 |  | 4 |  |
| 20 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY TerFOM, DN32 |  | 4 |  |
| 21 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZNY TYP AULIN FM, DN50 |  | 2 |  |
| **22** | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO (POZ. OD 1 DO 21)** |  |

Słownie łączna wartość netto poz. 22: …………………………………………………….……..………………………….….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…/

DATA: ................................. …………...........................................................................

 Podpis (podpisy osób posiadających pełnomocnictwo)

 

Załącznik nr 2 (wzór)

**Oświadczenia**

1. Oświadczamy, że oferta jest **zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosi się
do** **pełnego zakresu opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że:
4. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
5. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
6. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7. Oświadczamy, że składając ofertę pozostajemy nią związani nie krócej niż 20 dni licząc
od terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego nam wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że /nie/**\*** jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Nasz nr NIP………………………………………
10. Oświadczamy, iż nie toczy się przeciw nam postępowanie sądowe dotyczące nienależytego

lub nierzetelnego wykonania umowy.

**Oferta składa się z ....................... kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stron.**

**(ilość stron)**

\* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

* administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. (dalej PEC) z siedzibą w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie; dane kontaktowe: pec@pec.stargard.pl, tel. 91 578 84 00
* inspektorem ochrony danych osobowych w PEC jest dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się mailowo pod adresem iodo@pec.stargard.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
* dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówieniawyłączonego ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
* odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może być udostępniana dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej lub które mają dostęp do powierzonych im danych przez PEC w związku ze świadczeniem usług na rzecz administratora oraz podmioty upoważnione z mocy prawa
* dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z obowiązującym w PEC Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej
* podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia składanej oferty
* w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
* posiadają Państwo:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami
* nie przysługuje Państwu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

……………………………………………. ………………………………………………………..

 pieczątka firmowa Wykonawcy podpis osób składających oświadczenia